**Kit de douche monojet**

Barre Ø 25

Référence: **806**

Descriptif CCTP

Ensemble de douche monojet.

 - Barre de douche Inox chromé recoupable Ø 25 hors-tout 632 mm et entraxe 602 mm.

- Coulisseau pour douchette réglable en hauteur et inclinable.

- Porte-savon chromé.

- Flexible BICOLOR en PVC alimentaire métallo-plastique lisse L.1,5 m (réf. 834T1).

- Douchette anticalcaire Ø 100 en ABS chromé, monojet : jet pluie (réf. 815).

- Collier antichute de douchette (réf. 830).