**Barre de douche chromée**

Avec porte-savon

Barre Ø 22

Référence: **820**

Descriptif CCTP

Barre de douche Inox chromé recoupable Ø 22 hors-tout 700 mm et entraxe 590 mm.

Coulisseau chromé pour douchette réglable en hauteur et inclinable.

Porte-savon transparent.