**Bec corbin**

L.120 mm, H.60 mm

Mural

Référence: **941120**

Descriptif CCTP

Bec tube Ø 18, M1/2".

L.120 mm.

Mural.

Laiton chromé.

Brise-jet étoile.

Garantie 30 ans.