**Raccord droit**

Mural M3/8" - F1/2"

2 pièces

Référence: **845412.2P**

Descriptif CCTP

Raccord droit en laiton chromé.

M3/8" - F1/2".

L.45 mm.

 rosace Ø 40.

Livré par 2 pièces.

Garantie 30 ans.