**Raccord droit**

Mural MF1/2"

2 pièces

Référence: **845415.2P**

Descriptif CCTP

Raccord droit en laiton chromé.

MF1/2".

L.40 m.

Rosace Ø 50 mm.

Livré par 2 pièces.

Garantie 30 ans.