**Raccord applique**

Sans écrou

M1/2" - M3/4"

Référence: **841127.2P**

Descriptif CCTP

Raccord applique en laiton chromé.

Sans écrou.

Fixation par patte à vis.

M1/2" – M3/4" .

Livré par 2 pièces.

Garantie 30 ans.