**Kit de douche 5 jets**

Barre Ø 25

Référence: **803**

Descriptif CCTP

Ensemble de douche 5 jets.

 - Barre de douche Inox chromé recoupable Ø 25 hors-tout 632 mm et entraxe 602 mm.

- Coulisseau pour douchette réglable en hauteur et inclinable.

- Porte-savon chromé.

- Flexible BICOLOR en PVC alimentaire métallo-plastique lisse L.1,5 m (réf. 834T1).

- Douchette anticalcaire Ø 100 en ABS chromé, 5 jets : jet pluie, jet massage, jet bulles, jet pluie + massage, jet pluie + bulles (réf. 813).

- un collier antichute de douchette (réf. 830).