**Douchette hygiène pour lave-bassin**

Avec embout démontable incliné à 30°

Référence: **434000**

Descriptif CCTP

Douchette HOSPITAL avec gâchette standard à embout démontable et incliné à 30°.

Jet puissant pour un bon nettoyage du bassin sans risque d'éclaboussures.

Laiton chromé et polypropylène blanc.

Fournie avec support mural blanc avec vis.