**Raccord "STOP" équerre**

Avec robinet d'arrêt

MF1/2"

Référence: **836215**

Descriptif CCTP

Robinet d’arrêt intégré.

Laiton chromé.

Écrou escamotable.

MF1/2".

L.20 mm.

H.30.

Garantie 30 ans.