**Tubulure d'alimentation**

Pour urinoir IDEAL STANDARD ou PORCHER

F1/2 - F3/8"

Référence: **753000**

Descriptif CCTP

Tubulure d’alimentation pour :

Urinoir IDEAL STANDARD Applique 3873 ou urinoir PORCHER Applique 2642/2651.

F1/2" - F3/8".

Garantie 30 ans.