**Tube de chasse**

Pour cuvette WC avec TEMPOCHASSE 1"1/4

Inox brillant

Référence: **766001**

Descriptif CCTP

Tube de chasse pour cuvette WC :

Pour TEMPOCHASSE apparent.

Tube coudé Ø 32 avec écrou 1"1/4.

Collier et nez de jonction Ø 32/55 à bride.

Inox poli brillant L.205 mm, H.670 mm.

Garantie 30 ans.