**Tube de chasse**

Pour cuvette WC avec TEMPOFLUX 3/4"

Inox

Référence: **766002**

Descriptif CCTP

Tube de chasse pour cuvette WC :

Pour TEMPOFLUX 1 apparent et compact.

Tube coudé Inox poli brillant Ø 28 avec collier sans écrou.

Avec nez de jonction Ø 28/55 à bride.

Garantie 30 ans.