**Cartouche intérieure**

Pour brise-jet étoile

Ø 21

Référence: **21.10P**

Descriptif CCTP

Cartouche intérieure pour brise-jet étoile.

Remplace une cartouche 22 ou 24.

Ø 21.

Débit > 43 l/min.

Livré par 10 pièces.