**Raccord droit**

TC de 38 mm, MM1/2"

2 pièces

Référence: **846421.2P**

Descriptif CCTP

Raccord droit en laiton chromé.

Pour traversée de cloison de 38 mm.

MM1/2".

L.70 mm.

Rosace Ø 50.

Livré par 2 pièces.

Garantie 30 ans.