**Raccord excentré**

De 30 mm sans écrou

M1/2" - M3/4", L.35 mm, 2 pièces

Référence: **853327.2P**

Descriptif CCTP

Raccord excentré de 30 mm.

M1/2" - M3/4", L.35 mm.

Sans écrou.

Laiton massif.

Livré par 2 pièces.

Garantie 30 ans.