**Rallonge chromée**

Ø 26, L.50 mm

MF1/2"

Référence: **822516**

Descriptif CCTP

Rallonge en laiton chromé.

MF1/2".

Ø 26, L.50 mm.

Garantie 30 ans.