**Dosseret lavabo 3000 mm pour lavabo collectif CANAL**

Inox 304 poli satiné - L. 3000 mm

Référence: **100310**

Descriptif CCTP

Dosseret pour lavabo collectif CANAL.

Inox 304 bactériostatique.

Finition poli satiné.

Épaisseur Inox : 1,2 mm.

Longueur : 3000 mm.

Garantie 30 ans.