**Support pivotant pour enrouleur automatique**

Inox 304

Référence: **5679**

Descriptif CCTP

Support pivotant en Inox 304.

Rotation de 40° à droite ou à gauche.

Possibilité de blocage en position 0° en serrant les vis.

Garantie 30 ans.