**Bras de Douche**

Horizontal 1/2"

Bras de douche pour pommeau RAINY

Référence: **710040**

Descriptif CCTP

Bras de douche horizontal.

Permet l'installation d'une pomme de douche en installation murale.

S'associe avec le pommeau de douche RAINY (réf.708040)