**Réservoir 1 L**

Pour distributeurs de savon temporisés

Référence: **729501**

Descriptif CCTP

Réservoir pour distributeur de savon.

Contenance 1 L.

Raccord F1/2".

Dimensions : 225 mm , Ø 89.

Compatible avec les distributeurs de savon 729XXX vendus avant 01/2025.