**Réservoir 0,5 L**

Pour distributeurs de savon temporisés

Référence: **729500**

Descriptif CCTP

Réservoir pour distributeur de savon.

Contenance 0,5 L.

Raccord F1/2".

Dimensions : 169 mm , Ø 74.

Compatible avec les distributeurs de savon 729XXX vendus avant 01/2025.