**Lavabo suspendu noir MINI BAILA**

Inox 304 noir mat

Référence: **121180BK**

Descriptif CCTP

Lavabo suspendu.

Diamètre intérieur du lavabo : 310 mm.

Inox 304 bactériostatique.

Épaisseur Inox : 1 mm.

Finition en Téflon® noir mat.

Finition anticoupures.

Avec trou de robinetterie Ø 35 au centre.

Livré sans bonde. Possibilité d’ajouter une bonde finition noire (6110BK) ou une bonde finition chromée (6110).

Sans trop-plein. Livré avec fixations.

Marquage CE. Conforme à la norme EN 14688.

Poids : 4,1 kg.

Garantie 30 ans.