**Cartouche céramique Ø40**

Cartouche sans embase

Sans limiteur de débit

Référence: **N148AA75**

Descriptif CCTP

Cartouche céramique classique Ø40 sans embase, sans limiteur de débit.

Cartouche pour gammes :

- 2210, 2210L

- 2510, 2510T, 2510L

- 2519, 2519L, 2519LS, 2519S

- 2597