**Kit de fixation**

Avec platine

Référence: **256FIX**

Descriptif CCTP

Kit de fixation avec platine de maintien réf. 256P.

Kit avec tiges filetées L.130 mm pour mitigeurs.