**Régulateur de débit**

5 l/min

Référence: **900005**

Descriptif CCTP

Régulateur de débit 5 l/min pour mitigeurs de lavabos et mitigeurs de douche.