**Pochette de rénovation cartouche WC**

Pour TEMPOFLUX WC

Temporisation ~7 s

Référence: **753761**

Descriptif CCTP

Pochette rénovation WC TEMPOFLUX temporisé.

Pour cartouche de robinet de chasse WC apparent 3/4".

Pour cartouche de temporisation ~7sec.