**Pochette de rénovation cartouche WC**

Pour TEMPOCHASSE WC

Temporisation ~7 s

Référence: **753779**

Descriptif CCTP

Pochette rénovation WC TEMPOCHASSE temporisé.

Pour les mécanismes avec siège Ø18.

Pour cartouche de robinet de chasse WC apparent, temporisation ~7sec.