**Vanne pour équipements de sécurité**

Vanne en laiton nickelé

Pour douche murale encastrée

Référence: **2634V**

Descriptif CCTP

Vanne FF1' pour équipements de sécurité.

Vanne en laiton nickelé pour douche murale encastrée réf. 9108.