**Raccords flexibles Inox F3/8"**

M11x1 L.370 mm

2 pièces

Référence: **FLEX795**

Descriptif CCTP

Raccords flexible Inox F3/8" M11x1 L.370 mm.

Résistent aux chocs chlorés et thermiques : température maximum 85°C (65°C recommandé).

Pression d'utilisation 10 bars (Pression maximum 40 bars).

Livrés par 2 pièces.