**S-koppeling**

Van 21 mm, universeel

M3/8" - M3/4", 2 stuks

Referentie: **857018.2P**

Beschrijving voor bestektekst

Universele S-koppeling van 21 mm (geregistreerd model).

Voor kranen met asafstand 110 tot 190 mm.

M3/8" - M3/4".

Rozet in ABS Ø 70.

L.63 mm.

Massief messing.

Geleverd per 2 stuks.

30 jaar garantie.