**Handdoekverdeler muurmodel voor 750 eenheden**

Voor gestapelde handdoekjes

RVS 304 mat gepolijst

Referentie: **6607D**

 Beschrijving voor bestektekst

Handdoekdispenser muurmodel.

Afwerking in bacteriostatisch RVS 304 mat gepolijst.

Papierhouder met slot en standaard DELABIE sleutel.

Niveaucontrole.

Inhoud: 750 eenheden.

Dikte rvs: 1 mm.

Afmetingen: 130 x 275 x 450 mm.

Het is mogelijk afzonderlijk een bundel gestapelde papieren handdoekjes te bestellen (ref. 6606).

Afmetingen van de handdoeken: open formaat 230 x 250 mm, klein formaat 115 x 250 mm

Handdoekverdeler met 30 jaar garantie.