**Haardroger muurmodel met stopcontact voor scheerapparaat**

Wit ABS

Referentie: **6624**

Beschrijving voor bestektekst

Haardroger muurmodel.

Werking d.m.v. een tastschakelaar.

Veiligheidsschakelaar voorzien op de houder.

2 droogtemperaturen.

Hotel haardroger met stopcontact voor scheerapparaat.

Kap in wit ABS.

Afmetingen: 90 x 180 x 170 mm.

Gewicht: 1,3 kg.

Vermogen: 1.200 W. Luchtdebiet: 14 l/s.

Klasse II. CE.

Garantie : 3 jaar.