**Verdeler voor vloeibare zeep, muurmodel 0,5 liter**

Rechthoekig

RVS 304 glanzend gepolijst

Referentie: **6583**

Beschrijving voor bestektekst

Zeepdispenser, muurmodel.

Rechthoekige verdeler voor vloeibare zeep.

Vandaalbestendig model met slot en standaard DELABIE sleutel.

Besparende doseerpomp, anti-drup (waterbestendig).

Bacteriostatisch rvs 304, glanzend gepolijste uitvoering.

Dikte rvs: 1 mm.

Inhoud: 0,5 liter.

Afmetingen: 108 x 108 x 142 mm.

Zeepverdeler met 30 jaar garantie.