**Verdeler voor vloeibare zeep, muurmodel 1,2 liter**

Hypereco

Rvs 304 mat gepolijst

Referentie: **6566**

 Beschrijving voor bestektekst

Zeepdispenser, muurmodel.

Verdeler voor vloeibare zeep.

Bacteriostatisch rvs 304, mat gepolijste uitvoering.

Zeepverdeler met monoblok afdekplaat.

Met slot.

Inhoud: 1,2 liter.

Venster voor niveaucontrole.

Verborgen bevestigingen.

Vulklep onderaan scharnierend.

Afmetingen: 70 x 125 x 210 mm.

Het is mogelijk het pompsysteem (ref. 6568) en het venstertje van de niveaucontrole (ref. 6569) afzonderlijk te bestellen.

Zeepverdeler met 30 jaar garantie.