**Verchroomde handdouche met 2 straalstanden M1/2"**

Ø 60

Voor kranen met uittrekbare handdouche

Referentie: **816**

 Beschrijving voor bestektekst

Douchekop M1/2" Ø 60 met automatische omsteller.

Handdouche in verchroomd ABS.

2 straalstanden: regenstraal en massage.