**Doucheset met 1 straalstand**

Douchestang Ø 25

Referentie: **806**

Beschrijving voor bestektekst

Doucheset met 1 straalstand.

- Inkortbare verchroomde rvs douchestang Ø 25 met totale lengte 632 mm en tussenafstand 602 mm.

- Glijstuk voor handdouche, regelbaar in hoogte en kantelbaar.

- Verchroomde zeepschaal.

- BICOLOR doucheslang in glad PVC metaal-kunststof L.1,5 m (ref. 834T1).

- Kalkwerende handdouche Ø 100 in ABS verchroomd, 1 straalstand: regenstraal (ref. 815),

- Opvangkraag voor handdouche (ref. 830).