**Verchroomde douchestang**

Met zeepschaal en opvangkraag

Stang Ø 25

Referentie: **821**

Beschrijving voor bestektekst

Inkortbare verchroomde rvs douchestang Ø 25 met totale lengte 632 mm en regelbare tussenafstand 602 mm.

Glijstuk voor handdouche, regelbaar in hoogte en kantelbaar.

Opvangkraag voor handdouche (ref. 830).

Verchroomde zeepschaal.