**Witte slang in gewapend PVC**

L.0,80 m

Referentie: **434080**

Beschrijving voor bestektekst

Opalen versterkte slang FF1/2" in wit PVC L.0,80 m.

Verhindert bacteriegroei en vorming van algen.

Losse moeren FF1/2" verhinderen torsen.

De meegeleverde dichtingsringen zorgen voor een verzekerde afdichting.