**Rozet met sierlijst**

Voor kraan 1/2"

Ø 21/60, 2 stuks

Referentie: **292015.2P**

 Beschrijving voor bestektekst

Rozet met sierlijst.

Verbergt glazuursplinters op badwand.

Voor kraan 1/2", Ø 21/60.

Massief messing.

Geleverd per 2 stuks.

30 jaar garantie.