**Rechte afsluitkoppeling STOP**

Met stopkraan

MF1/2"

Referentie: **825015**

 Beschrijving voor bestektekst

Geïntegreerde stopkraan.

Vernikkeld messing.

MF1/2’’.

L.35 mm.

Zonder moer.

30 jaar garantie.