**Haakse afsluitkoppeling "STOP"**

Met stopkraan

MF1/2"

Referentie: **836015**

Beschrijving voor bestektekst

Geïntegreerde stopkraan.

Messing verchroomd.

Met losse moer.

MF1/2".

L.30 mm.

H.30 mm.

30 jaar garantie.