**Haakse afsluitkoppeling "STOP"**

Met stopkraan

M1/2" F3/4"

Referentie: **836020**

Beschrijving voor bestektekst

Geïntegreerde stopkraan.

Messing verchroomd.

Met losse moer.

M1/2"-F3/4".

L.30 mm.

H.30 mm ±2 mm.

30 jaar garantie.