**Haakse afsluitkoppeling**

Zonder stopkraan

MF1/2"

Referentie: **838015**

Beschrijving voor bestektekst

Zonder stopkraan.

Messing verchroomd.

Met losse moer.

MF1/2".

L.30 mm, H.27 mm.

30 jaar garantie.