**Perlator F22/100 voor handdouche van nooddouche**

Met rooster voor comfortabele straal

Referentie: **A22D75**

 Beschrijving voor bestektekst

Perlator F22/100 met rooster voor een comfortabele straal.

Voor handdouches voor nooddouche (ref. 9120C, 9140C, 9121 en 9141).