**Universeel binnenwerk met rubberen dichting**

Met Gamma greep

21/150

Referentie: **G370021**

 Beschrijving voor bestektekst

Universeel binnenwerk met rubberen dichting.

GAMMA greep in verchroomd metaal.

Vervangt het versleten binnenwerk op de meeste kranen.

Binnenwerk met lange levensduur.

Diepte van de zitting regelbaar tussen 16 en 32 mm.

Geleverd met blauwe en rode pastille.

21/150.

30 jaar garantie.