**Besparende kalkwerende perlator**

M24/100

6 l/min

Referentie: **925624.2P**

Beschrijving voor bestektekst

Besparende kalkwerende perlator.

Met blauwe dichtingsring die het debiet begrensd op 6 l/min.

Geleverd per 2 stuks.

M24/100.