**Rechte koppeling**

Muurmodel MF1/2"

2 stuks

Referentie: **845415.2P**

 Beschrijving voor bestektekst

Rechte koppeling in messing verchroomd.

MF1/2".

L.40 m.

Rozet Ø 50 mm.

Geleverd per 2 stuks.

30 jaar garantie.