**Haakse muurkoppeling**

Met moer met platte kraag

MF1/2"

Referentie: **841000**

Beschrijving voor bestektekst

Haakse muurkoppeling in messing verchroomd.

Moer met platte kraag Ø 14.

MF1/2".

30 jaar garantie.