**Haakse koppeling**

Van 32 mm

M1/2" - M3/4", L.58 mm, rozet Ø 50, 2 stuks

Referentie: **852027.2P**

 Beschrijving voor bestektekst

Haakse koppeling met sprong van 32 mm.

M1/2" - M3/4".

L.58 mm, rozet Ø 50.

Massief messing.

Geleverd per 2 stuks.

30 jaar garantie.