**S-koppeling**

11 mm, standaard

M1/2" - M3/4", L.50 mm, 2 stuks

Referentie: **856127.2P**

 Beschrijving voor bestektekst

Standaard S-koppeling.

M1/2" - M3/4".

Asafstand 11 mm, L.50 mm.

Rozet Ø 70.

Massief messing.

Geleverd per 2 stuks.

30 jaar garantie.